|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Министерство образования и науки**  **Российской Федерации**  **Муниципальное бюджетное учреждение**  **дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа »**  **Целинного района Алтайского края**  **659438, ул. Советская 25, с. Целинное**  **тел/факс 8-385-96-2-22-08**  **ИНН/КПП 2287005499/228701001**  **E-mail: doucelinnoe** [**@mail.ru**](mailto:Kalachev-VN@mail.ru)  **«11» августа 2017 г. № 19**  **на № 16/062181/70 от «20» марта 2017г** | Начальнику ТОУ Роспотребнадзора по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому, Зональному, Красногорскому, Солтонскому и Целинному районам Алтайского края  Яковлеву И.А.  Директора МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Целинного района Алтайского края  Денисова Ю.В. | |
|  |  |

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**о выполнении предписания от 20.03.2017 года № 16/062181/70**

Администрация МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа » Целинного района Алтайского края информирует о выполнении предписания от 20.03.2017 года № 16/062181/70.

1. В раздевалке для девочек, отделка стен на устранение трещин, разводов и шелушение покраски стен, в соответствии с требованиями п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» **выполнена.** (фото №1 прилагается)

2. В холе на первом этаже, в соответствии с требованиями п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» дефекты пола (трещины) **устранены.**

(фото №2 прилагается)

3. Микроклимат, в соответствии с требованиями п.6.2.СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», **доведён до нормы.**

4. Для доведения параметров освещённости до нормы, в соответствии с требованиями п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», в раздевалках для девочек и мальчиков заменены лампы накаливания на более мощные.

5. Площадка для сбора мусора, с контейнерами с крышками, в соответствии с требованиями п. 2.4СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», не оборудована т.к. мусор в учреждении собирается в мусорные пакеты и ежедневно вывозится на площадку для мусора в специально отведённое место. Договор о вывозе мусора имеется.

Фото №1



Фото № 2



Директор школы Ю.В. Денисов